## Hoja2
Centro PtoTbjo | (Todas)
Plan mant.prev. | (Todas)
Denominación11 | (Todas)
Ubicac.técnica | (Todas)
Denominación | (Todas)
Equipo | (Todas)
Campo clasif. | (Todas)
Orden | (Todas)
Indicador ABC | (Todas)
Status sistema | (Todas)
Avisos de Averia Z1 y Z2 Bajo Anchicayá
Cuenta de Grupo planif.
Clase de aviso | Años (Fecha de aviso) | Pto.tbjo.resp. | Grupo planif. | Descripción | Notificación | Total
Z1 | 2024 | TECELERT | OYM | Disparo por sobre frecuencia | 1001550318 | 1
|  | TECMECCT | MEC |  |  | 1
| Total 2024 |  |  |  |  | 2
| 2025 | GESCIVIL | CIV |  |  | 1
|  | SERVEXTE | OYM | PEM Hallazgos Planta E. Buenos Aires BA | 1001814339 | 1
|  |  |  | PEM Hallazgos Planta E. Casa máquinas BA | 1001814313 | 1
|  |  |  | SIPR Fallas PCI BA | 1001814199 | 1
|  | SERVGENP | OYM | EMBA bandas doblada Draga Hidraulica | 1001716789 | 1
|  |  |  | EMBA Control alambrico bomba Dra Hidra | 1001716788 | 1
|  | TECELECT | OYM | MOTB #1 pozo sumidero bajo aislamiento | 1001715953 | 1
|  | TECELERT | OYM | AVR G3 ALTA TEMP NUCLEO TRAFO EXITACION | 1001644002 | 1
|  |  |  | CCM-1 Desajuste contactor KM1 L1 y L2 | 1001824293 | 1
|  |  |  | EMBA POSTE PARTIDO MUELLE TALLER DRAGA | 1001722035 | 1
|  |  |  | TERM GEN2 Desajust escobill anillo rozan | 1001824703 | 1
|  |  |  | TERM GEN4 Desajust escobilla polo Negatv | 1001824700 | 1
|  |  |  | TERM TABL G4Desajus contactor KM1 L1-L2 | 1001825201 | 1
|  | TECINSYC | IYC |  |  | 1
|  |  | OYM | TTTE Falla señal tem Dev. Trafo ppal U2 | 1001722625 | 1
|  | TECMECRT | OYM | COJ Fuga aceite CGI U2 BA | 1001820128 | 1
|  |  |  | GEN U1 Falla Gato #2 fuga de aceite | 1001734554 | 1
|  |  |  | VALV Aislamiento U3 fuaga de aceite | 1001648773 | 1
|  | TYD | OYM | BHG1 secc U161 ajuste enganche Fase R | 1001633780 | 1
| Total 2025 |  |  |  |  | 19
| 2026 | AUXMECAN | MEC |  |  | 1
|  | OPEMTOEL | MEC |  |  | 1
|  | OPEYMTTO | OYM | Fuga aceite RTD G2 temp CGS | 1001881446 | 1
|  |  |  | Tranf U2 ventilador 2 y 6 | 1001889486 | 1
|  | OYMCAPTA | OYM | ALMEJA BAJO AISLAMIENTO MOTOR | 1001897681 | 1
| Total 2026 |  |  |  |  | 5
Total Z1 | [5 empty] | 26
Z2 | 2024 | TECINSYC | IYC |  |  | 2
| Total 2024 |  |  |  |  | 2
| 2025 | OPEYMTTO | MEC |  |  | 1
|  | TECELERT | ELE |  |  | 1
|  |  | OYM | Falla ciclo de carga encendido y apagado | 1001837787 | 1
|  |  |  | VAL G1 Sensor Inuctiv falla apertura Val | 1001809517 | 1
|  | TECMECRT | MEC |  |  | 2
|  |  | OYM | ACOM S/DOR AIRE FRENO/SERVICIO FUE/SERV | 1001814130 | 1
|  |  |  | DRAG Falla plato soporte Bba Hidraulica | 1001846494 | 1
|  |  |  | EMBA Falla gato Hidrául. Draga Mecánica | 1001733774 | 1
|  |  |  | TUR U4 alta vibracion por pasadores roto | 1001837308 | 1
| Total 2025 |  |  |  |  | 10
| 2026 | AUXMECAN | MEC |  |  | 1
|  | OPEYMTTO | OYM | Falla modulo PLC tablero S1 | 1001932358 | 1
|  | OYMCAPTA | OYM | ATASCAMIENTO DE LIMPIA REJILLAS | 1001926527 | 1
|  | TECELERT | ELE |  |  | 1
|  |  | OYM | AUAC disparo por falla en 6.9 kV | 1001882971 | 1
|  | TECMECRT | ELE |  |  | 1
| Total 2026 |  |  |  |  | 6
Total Z2 | [5 empty] | 18
Total general | [5 empty] | 44

## Hoja1
Prioridad | Status sistema | Fecha de aviso | Notificación | Grupo planif. | Indicador ABC | Orden | Descripción | Campo clasif. | Equipo | Denominación | Ubicac.técnica | Denominación11 | Plan mant.prev. | Ctro.pto.trab. | Centro PtoTbjo | Clase de aviso | Pto.tbjo.resp.
4 | METR | 2025-11-02 | 1001814313 | OYM |  |  | PEM Hallazgos Planta E. Casa máquinas BA |  |  |  | BA00=U01 BFA01 | SERVICIOS AUXILIARES AC CASA DE MAQUINAS |  | 1228 | 1228 | Z1 | SERVEXTE
2 | METR ORAS | 2026-02-11 | 1001882971 | OYM | C | 400880138 | AUAC disparo por falla en 6.9 kV | INT107727 | 1000031553 | RED TRANSMISION 6,9 KV | BA00=U01 BFA01 | SERVICIOS AUXILIARES AC CASA DE MAQUINAS |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECELERT
2 | METR ORAS | 2025-11-16 | 1001824293 | OYM | C | 400859175 | CCM-1 Desajuste contactor KM1 L1 y L2 | CCM100242 | 1000031603 | CENTRO CONTROL MOTORES CCM1 (NUEVO) | BA00=U01 BFA06 | TABLEROS SERVICIOS AUXILIARES AC |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECELERT
2 | METR ORAS | 2025-06-21 | 1001715953 | OYM | C | 400852871 | MOTB #1 pozo sumidero bajo aislamiento | MOB1416 | 1000031634 | MOTOBOMBA SUMERG 2 POZO AGUAS LLUVIAS | BA00=U01 GMA02 | MOTOBOMBAS SISTEMA DRENAJE |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECELECT
3 | MEAB | 2025-12-05 | 1001837787 | OYM | C |  | Falla ciclo de carga encendido y apagado | CPI2622 | 1000031498 | COMPRESOR 2 SISTEMA FRENOS Y SERVICIOS | BA00=U01 QEA01 | AIRE FRENOS |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECELERT
3 | MEAB | 2025-11-02 | 1001814130 | OYM |  |  | ACOM S/DOR AIRE FRENO/SERVICIO FUE/SERV |  | 1005183929 | SECADOR AIRE FRENOS-SERVICIOS | BA00=U01 QEA01 | AIRE FRENOS |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECMECRT
2 | MEAB | 2025-01-27 | 1001573925 | CIV | C |  | VENT GALERIA CABLES FILTRACION AGUA | ALC7942 | 1000031732 | GALERIA DE CABLES CASA DE MAQUINAS | BA00=U01 UAA01 | EDIFICIO CASA MAQUINAS |  | 1313 | 1313 | Z1 | GESCIVIL
3 | METR | 2026-04-24 | 1001932358 | OYM |  |  | Falla modulo PLC tablero S1 |  | 1006217693 | SCADA SALA DE CONTROL | BA00=U01 UCA02 | SCADA SALA DE CONTROL |  | 1228 | 1228 | Z2 | OPEYMTTO
4 | METR | 2025-11-02 | 1001814199 | OYM |  |  | SIPR Fallas PCI BA |  |  |  | BA00=U01 XGA01 | SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  | 1228 | 1228 | Z1 | SERVEXTE
3 | MEAB | 2025-04-05 | 1001633780 | OYM | B |  | BHG1 secc U161 ajuste enganche Fase R | SEC107604 | 1000033131 | SECCIONADOR DE BARRAS U161 U1 | BA00=U02 UAL04 | SECCIONADORES BAHIA U1 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TYD
1 | METR ORAS | 2025-06-29 | 1001722625 | OYM |  | 400847291 | TTTE Falla señal tem Dev. Trafo ppal U2 |  |  |  | BA00=U02 UAM06 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL BAHIA U2 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECINSYC
1 | METR ORAS | 2026-02-20 | 1001889486 | OYM | C | 400882446 | Tranf U2 ventilador 2 y 6 | MOT107488 | 1000033206 | MOTOR VENTIL 2 TRANSFORM PRINCIPAL U2 | BA00=U02 UAM06 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL BAHIA U2 |  | 1228 | 1228 | Z1 | OPEYMTTO
3 | METR ORAS | 2025-10-01 | 1001828970 | ELE | C | 400859485 | Ventilador fallado VT5 G2 | MOT107491 | 1000033209 | MOTOR VENTIL 5 TRANSFORM PRINCIPAL U2 | BA00=U02 UAM06 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL BAHIA U2 |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECELERT
3 | MEAB | 2026-05-19 | 1001947990 | ELE | C |  | TRAF G2 averia ventilador # 5 | MOT107491 | 1000033209 | MOTOR VENTIL 5 TRANSFORM PRINCIPAL U2 | BA00=U02 UAM06 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL BAHIA U2 |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECMECRT
2 | MEAB | 2025-06-27 | 1001722035 | OYM | C |  | EMBA POSTE PARTIDO MUELLE TALLER DRAGA | LUM2631 | 1000032845 | ILUMINACION TALLER DRAGA | BA00=U03 BFA01 | SISTEMA ILUMINACION REPRESA |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECELERT
4 | METR | 2025-11-02 | 1001814339 | OYM |  |  | PEM Hallazgos Planta E. Buenos Aires BA |  |  |  | BA00=U03 BFA06 | SISTEMA DE RESPALDO AC |  | 1228 | 1228 | Z1 | SERVEXTE
4 | METR | 2026-03-23 | 1001910845 | ELE | C |  | FALL TARJETA DISPLAY PLANT BUENOS AIRES |  | 1000461067 | PLANTA RESPALD CUMMINS 18KW-D1703-B.AIRE | BA00=U03 BFA06 | SISTEMA DE RESPALDO AC |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECELERT
2 | MEAB | 2026-03-04 | 1001897681 | OYM | C |  | ALMEJA BAJO AISLAMIENTO MOTOR | ND | 1001681328 | MOTOR IZAJE POLIPASTO ALMEJA | BA00=U03 UAE05 | SISTEMA ALMEJA |  | 1228 | 1228 | Z1 | OYMCAPTA
2 | METR ORAS | 2026-04-17 | 1001926527 | OYM |  | 400897382 | ATASCAMIENTO DE LIMPIA REJILLAS | ND | 1005183876 | LIMPIA REJAS | BA00=U03 UAE07 | SISTEMA AUTOMATICO LIMPIA REJAS |  | 1228 | 1228 | Z2 | OYMCAPTA
2 | MEAB | 2025-06-23 | 1001716788 | OYM | C |  | EMBA Control alambrico bomba Dra Hidra | EDR871 | 1000032922 | DRAGA | BA00=U03 ZZR02 | EQUIPOS DRAGA |  | 1228 | 1228 | Z1 | SERVGENP
2 | MEAB | 2025-06-23 | 1001716789 | OYM | C |  | EMBA bandas doblada Draga Hidraulica | EDR871 | 1000032922 | DRAGA | BA00=U03 ZZR02 | EQUIPOS DRAGA |  | 1228 | 1228 | Z1 | SERVGENP
2 | MEAB | 2025-07-12 | 1001733774 | OYM |  |  | EMBA Falla gato Hidrául. Draga Mecánica |  |  |  | BA00=U03 ZZR02 | EQUIPOS DRAGA |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECMECRT
3 | MEAB | 2025-12-19 | 1001846494 | OYM | C |  | DRAG Falla plato soporte Bba Hidraulica | EDR871 | 1000032922 | DRAGA | BA00=U03 ZZR02 | EQUIPOS DRAGA |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECMECRT
2 | MEAB | 2026-01-26 | 1001870808 | MEC | A |  | TUR G1 PASADOR 10 PARTIDO | TUR921 | 1000031776 | TURBINA U1 | BA01=U01 MEA01 | TURBINA 1 |  | 1228 | 1228 | Z2 | AUXMECAN
2 | METR ORAS | 2025-10-26 | 1001809517 | OYM | C | 400852356 | VAL G1 Sensor Inuctiv falla apertura Val | VCM922 | 1000031797 | VÁLVULA DE ENTRADA (DOW) U1 | BA01=U01 MEB01 | VALVULA DE ENTRADA 1 |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECELERT
2 | METR ORAS | 2025-09-19 | 1001781673 | IYC | C | 400847292 | GEN 1 RTD Fase R | MED12564 | 1000031734 | RTD TEMP ESTATOR U1 | BA01=U01 MKA01 | GENERADOR 1 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECINSYC
2 | MEAB | 2025-07-14 | 1001734554 | OYM | C |  | GEN U1 Falla Gato #2 fuga de aceite |  | 1001338930 | EMPAQUETADURA ACTUADOR FRENADO 2 U1 | BA01=U01 MKA01 | GENERADOR 1 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECMECRT
2 | MEAB | 2025-11-02 | 1001814125 | MEC | B |  | TUR G2 FUGA/AGUA ANORMAL PRENSA ESTOPA | VAL1507 | 1000031984 | PRENSAESTOPA U2 | BA02=U01 MEA01 | TURBINA 2 |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECMECRT
4 | METR ORAS | 2025-11-17 | 1001824703 | OYM | A | 400858762 | TERM GEN2 Desajust escobill anillo rozan | ANR2 | 1000031947 | ANILO ROZANTE U2 | BA02=U01 MKA01 | GENERADOR 2 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECELERT
2 | MEAB | 2024-12-29 | 1001550361 | IYC | A |  | G2 FALLA MEDIDOR TENSION/CORRIENTE EXCI | RVL1940 | 1000032017 | REGULADOR DIGITAL DE VOLTAJE U2 | BA02=U01 MKC01 | SISTEMA DE EXCITACION 2 |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECINSYC
3 | METR | 2025-11-11 | 1001820128 | OYM |  |  | COJ Fuga aceite CGI U2 BA |  |  |  | BA02=U01 MKD01 | COJINETES GENERADOR 2 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECMECRT
2 | METR | 2026-02-10 | 1001881446 | OYM | C |  | Fuga aceite RTD G2 temp CGS | MED12576 | 1000031960 | RTD TEMP ACEITE COJINETE SUPERIOR U2 | BA02=U01 MKD01 | COJINETES GENERADOR 2 |  | 1228 | 1228 | Z1 | OPEYMTTO
3 | MEAB | 2026-04-21 | 1001929112 | MEC | B |  | TUR G3 fuga de agua moñon # 17 | ALA82 | 1000032259 | ALABES MOVILES U3 | BA03=U01 MEA01 | TURBINA 3 |  | 1228 | 1228 | Z1 | AUXMECAN
2 | MEAB | 2026-04-06 | 1001920392 | MEC | C |  | GOV 3 FUGA ACEITE SERVO APERTURA | SRV14 | 1000032264 | SERVOMOTOR HIDRAULICO # 2_U3 | BA03=U01 MEA01 | TURBINA 3 |  | 1228 | 1228 | Z1 | OPEMTOEL
2 | MEAB | 2025-04-25 | 1001648773 | OYM | C |  | VALV Aislamiento U3 fuaga de aceite | VAL26515 | 1000032382 | VALV AISLAM REPOS AIRE TQ ACUMULADOR U3 | BA03=U01 MEY01 | SISTEMA REGULACION DE VELOCIDAD 3 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECMECRT
1 | MEAB | 2024-12-29 | 1001550318 | OYM | A |  | Disparo por sobre frecuencia | RVC12394 | 1000032399 | REG DE VELOCIDAD ELÉCTRONICO DIGITAL | BA03=U01 MEY01 | SISTEMA REGULACION DE VELOCIDAD 3 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECELERT
4 | MEAB | 2025-04-18 | 1001644002 | OYM | A |  | AVR G3 ALTA TEMP NUCLEO TRAFO EXITACION | TRT8087 | 1000032319 | TRANSFORMADOR DE EXCITACIÓN GRUPO3 | BA03=U01 MKC01 | SISTEMA DE EXCITACION 3 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECELERT
2 | MEAB | 2024-12-29 | 1001550358 | IYC | A |  | G3 FALLA MEDIDOR TENSION/CORRIENTE EXCI | RVL2618 | 1000032301 | REGULADOR DE TENSIÓN DIGITAL GRUPO3 | BA03=U01 MKC01 | SISTEMA DE EXCITACION 3 |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECINSYC
3 | MEAB | 2025-11-02 | 1001814128 | MEC | A |  | TUR G4 FUGA DE AGUA MUÑON 5 | TUR984 | 1000032484 | TURBINA U4 | BA04=U01 MEA01 | TURBINA 4 |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECMECRT
1 | METR ORAS | 2025-01-11 | 1001560385 | MEC | C | 400767870 | TUR G4 FALLA VALVULA DE FONDO | VAL1509 | 1000032485 | VÁLVULA VACIADO DE FONDO CARACOL U4 | BA04=U01 MEA01 | TURBINA 4 |  | 1228 | 1228 | Z2 | OPEYMTTO
2 | METR ORAS | 2025-12-04 | 1001837308 | OYM | A | 400862396 | TUR U4 alta vibracion por pasadores roto | ALA85 | 1000032499 | PASADORES DE CORTE U4 | BA04=U01 MEA01 | TURBINA 4 |  | 1228 | 1228 | Z2 | TECMECRT
3 | METR ORAS | 2024-04-04 | 1001295121 | MEC | B | 400819585 | VAL G4 fuga por sello de válvula entrada | VCM985 | 1000032508 | VÁLVULA DE ENTRADA (MARIPOSA) U4 | BA04=U01 MEB01 | VALVULA DE ENTRADA 4 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECMECCT
4 | MEAB | 2025-11-18 | 1001825201 | OYM | C |  | TERM TABL G4Desajus contactor KM1 L1-L2 | TAB2431 | 1000032519 | TABLERO CONTROL VÁLVULA ENTRADA U4 | BA04=U01 MEB01 | VALVULA DE ENTRADA 4 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECELERT
2 | METR ORAS | 2025-11-17 | 1001824700 | OYM | A | 400862545 | TERM GEN4 Desajust escobilla polo Negatv | ANR4 | 1000032453 | ANILO ROZANTE U4 | BA04=U01 MKA01 | GENERADOR 4 |  | 1228 | 1228 | Z1 | TECELERT